ООО «Котлостройсервис»
г.Самара, ул. Мичурина, д.52,офис 328       (846) 229-44-97  
Наш сайт  www.kotelsamara.ru                                                 эл.почта kotelsamara2010@yandex.ru

Ваши ФИО, телефон, наименование организации: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

Котельной на дизельном топливе мощностью __________ кВт

1. Наименование и адрес объекта _____________________________________________

2. Тепловая нагрузка:

· системы отопления и вентиляции -   



_____________  кВт

· системы ГВС -             




  ____________  кВт

· технологическая - 




             __/__________  кВт

3. Температурный график системы отопления -  



__________ ОС

4. Требуемый перепад давления (напор) в системе отопления - 

__________ кгс/см2
5. Высота отапливаемых зданий/рядом стоящих зданий -

__________/__________ м
6. Расстояние до отапливаемого объекта




__________ м

7. Тип водоподогревателя системы ГВС (да/нет):

· пластинчатый теплообменник - 




__________ 

· бойлер - 








__________

8. Температура воды системы ГВС - 




__________ ОС

9. Пиковый расход горячей воды системы ГВС - 



__________ м3/час

10. Необходимое давление воды системы ГВС у потребителя - 

__________ кгс/см2
11. Давление воды на входе  в котельную - 




__________ кгс/см2
12. Расход воды для подпитки системы отопления - 



__________ м3/час

13. Состав питательной воды - жесткость_________мг экв/л, железо_________мг/л, рН_________
14. Тип химводоподготовки (да/нет):

· установка дозирования реагентов - 




__________

· ионообменная установка умягчения - 



__________

· радиочастотный преобразователь солей жесткости -   

__________

15. Требуемые узлы учета (да/нет):

· холодной воды (счетчик) - 





__________

· тепловой энергии - 





__________

16. Необходимость установки оборудования (да/нет):

· расширительного мембранного бака - 



__________

· теплообменника двухконтурной системы отопления - 

__________

· бака-аккумулятора подпиточной воды с насосом - 


__________

· резервного циркуляционного насоса на систему ГВС - 

__________

· системы погодного регулирования - 




__________






__________

17. Высота дымовой трубы - 






__________ м

18. Диспетчеризация – вывод сигналов в помещение с дежурным персоналом (да/нет):

· вывод сигналов проводной линией __________;
·  радио/GSM сигналом__________

19. Тип котельной (да/нет):







__________

· модульная транспортабельная - 




               __________

20. Дополнительные требования: _______________________________________________________
