Наш сайт  www.kotel-samara.ru     эл.почта kotelsamara2010@yandex.ru

(846) 229-44-97

Опросный лист

на изготовление котлов MICRO New NR наружного размещения

от 50 до 400 кВт

- Наименование организации:

- Тип и адрес отапливаемого здания:

- Контактное лицо, телефон:

- Расчетная тепловая нагрузка (кВт):

- Одинарный   -                         - Сдвоенный  -

- Место размещения котла:

  Крышное

  Пристроенный к зданию, расстояние от здания

  Наземное, отдельно стоящий, расстояние от здания

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ  по запросу Заказчика

      GSM (смс с расшифровкой вида аварии на 2-5 мобильных номера )

      Степень огнестойкости III (для крышного и пристроенного к зданию)

      Резервный насос DAB(Италия), в упаковке на склад;

      Резервный насос Unipump (Китай), в упаковке на склад;

       Сдвоенный насос DAB(Италия), основной и резервный, с функцией автоматического включения резервного насоса при аварии основного.

       Двухступенчатое регулирование мощности котла (котлов);

       Система погодного регулирования;

       Система каскадного регулирования;

       Форсунки (сопла) под сжиженный газ;

       Пожарный датчик;

       Сигнализатор загазованности на СО;

     Дымовая труба: высота дымовой трубы от уровня земли     -

Вид крепления дымовой трубы:

    - Настенное крепление

    - Отдельно стоящая на мачте и основании

Котлы работают на низком давлении газа, необходимо предусмотреть ГРУ перед котлом.