ООО «Котлостройсервис»

г.Самара, ул. Мичурина, д.52,офис 328       (846) 229-44-97  
Наш сайт:  www.kotel-samara.ru                                                 эл.почта: kotelsamara2010@yandex.ru

Ваши ФИО, телефон, наименование организации: ________________________________________

___________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

для газовой котельной теплопроизводительностью ________ кВт

Наименование и адрес объекта: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Тепловая нагрузка:

система отопления -   



                                        _______ кВт

система вентиляции -                                                                                _______кВт

система ГВС -             




                           _______ кВт

технологическая - 




                          _______  кВт

Температурный график системы теплоснабжения-  


________  ОС

Требуемый перепад давления (напор) в системе теплоснабжения - 
________м.в.ст.

Высота отапливаемых зданий/рядом стоящих зданий -

              _____/______м

Расстояние до отапливаемого объекта




____________м

Тип водоподогревателя системы ГВС (да/нет):

пластинчатый теплообменник - 




_________ 

бойлер - 








_________

Температура воды системы ГВС (Т3) - 




_________ ОС

Пиковый расход горячей воды системы ГВС - 



_________ м3/час

Необходимое давление воды системы ГВС у потребителя - 

_______ м.в.ст.

Давление воды в В1 на входе  в котельную - 



_______ м.в.ст.

Расход воды для подпитки системы теплоснабжения - 


_______ м3/час

Состав исходной  воды - жесткость_________мг экв/л, железо_________мг/л, рН_________

Тип химводоподготовки (да/нет):

установка дозирования реагентов - 




__________

ионообменная установка умягчения - 



__________

Давление газа на входе в котельную (низкое, среднее, высокое) -  
__________МПа

Узел снижения давления газа (ГРУ) в котельной (да/нет)                         __________

Узел коммерческого учета газа в котельной (да/нет)                                 __________

Узел ком. учета газа с коррекцией по температуре ______ по давлению
_________

Средство телеметрии     (да/нет)   (Марка)                                                   _________                                       

Марка измерительного комплекса по газу  в данном регионе                    _________

Требуемые узлы учета (да/нет):

холодной воды (счетчик) - 





_________

тепловой энергии –                                                                                  _________

эл/энергии





                         _________

Необходимость установки оборудования (да/нет):

расширительного мембранного бака - 


             _________

теплообменников двухконтурной системы теплоснабжения - 
_________

бака-аккумулятора подпиточной воды с насосом - 


_________

-     системы погодного регулирования - 




_________
Высота дымовой трубы - 






_________

Диспетчеризация – вывод сигналов в помещение с дежурным персоналом (да/нет):

вывод сигналов проводной линией ______;

 GSM сигналом     ______

Тип котельной (да/нет):

крышная - 







________

-      модульная  - 




                                       ________

24.  Толщина сэндвич-панели (50,80,100)мм                                                     ________

25.  Категория потребителей теплоты по надежности теплоснабжения         ________

26.  Категория котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителям________

27.  Аварийное топливо – дизельное (да/нет)                                                     ________                                        

28. Дополнительные требования: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

